## List1
Prilog 2
TROŠKOVNIK
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina, OIB: 17813384799
Predmet nabave: Antivirusna odijela i ogrtači za medicinsko osoblje
RED. BR. | NAZIV ODJEVOG PREDMETA | PREDMET ODGOVARA TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI (UPISATI: DA ili NE) | JEDINICA MJERE | OKVIRNE KOLIČINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (bez PDV-a) | PDV | UKUPNA CIJENA (s PDV-om)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7 | 8 (6+7)
1. | Kapa beretka izrađena iz netkanog tekstila-100% polipropilen, min.18g/m², vlies zelena. |  | kom | 1000
2. | Kapa ortopedska na čičak sa zaštitom za vrat napravljena iz troslojnog materijala s monolitičkom membranom koji je barijera za tekućine, bakterije i viruse i propušta vodenu paru tijela; težine minimalno 65 gr/m². |  | kom | 525
3. | Polikarbonatne naočale s mekim PVC okvirom, četiri prozračna otvora protiv ulaska kemikalija i prašine i gumenom podesivom trakom. Okular od bezbojnog polikarbonata, prozirne leće. Zadovoljava normu EN 166. |  | kom | 1000
4. | Vizir dužine min. 32 cm, visine 18-19 cm, sa spužvom u području čela te elastičnom trakom za učvršćivanje. Težine max. 40 grama. |  | kom | 500
5. | Kombinezon s kapuljačom napravljen iz troslojnog materijala s monolitičkom membranom koji je barijera za tekućine bakterije i viruse i propušta vodenu paru tijela; težine minimalno 65 gr/m². Veličina S-XXL.
| Veličina M |  | kom | 100
| Veličina L |  | kom | 150
| Veličina XL |  | kom | 150
| Veličina XXL |  | kom | 100
6. | Ogrtač kirurški izrađen iz materijala SMS PP min. 35 gr/m², čvrst vodoodbojni, alkoholodbojni, neiritirajući, ugodan kod dugotrajnog nošenja. Veličina S-XXL.
| Veličina M |  | kom | 100
| Veličina L |  | kom | 175
| Veličina XL |  | kom | 150
| Veličina XXL |  | kom | 100
7. | Ogrtač bolnički plavi s otvorom za prst, napravljen iz 100 % LDPE materijala, bez latexa. Dimenzije ogrtača 112x120 cm. |  | kom | 1020
8. | Ogrtač bolnički žuti napravljen od polipropilena (PP), min. 30 gr/m² s PE pojačanjima na prednjici i rukavima. Dimenzije ogrtača 127x65 cm. |  | kom | 1000
9. | Navlaka za cipele izrađena iz netkanog tekstila, 100 % polipropilen, najmanje 30 g/m² vlies plava. |  | kom | 2000
10. | Deka za utopljavanje izrađena od materijala SB PP AS min. 20g/m² te 60 gramskim punjenjem vatom, dimenzija 110x200cm. |  | kom | 100
UKUPNO bez PDV-a
PDV (25%)
UKUPNO s PDV-om
ZA PONUDITELJA
M.P.
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)
(mjesto i datum)