ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

U POSTUPKU JAVNE NABAVE

VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

(2 KOMADA)

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EMV-2/17-2

BROJ: 02-184-17

Krapina, travanj 2017.

Sadržaj:

1/ UPUTE PONUDITELJIMA

2/ Prilog 1.-PONUDBENI LIST

- Dodatak I Ponudbenom listu -PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA,

- Dodatak II Ponudbenom listu - PODACI O PODIZVODITELJIMA

3/ PRILOG 2. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT – POSLOVNI NASTAN U RH

4/ PRILOG 3. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU – POSLOVNI NASTAN U RH

5/ PRILOG 4. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT – POSLOVNI NASTAN IZVAN RH

6/ PRILOG 5. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJI NISU DRŽAVLJANI RH

7/ PRILOG 6. – Izjava o ovlaštenom servisu za vozilo, doradu vozila i opremu

8/ PRILOG 7. -TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA

9/ PRILOG 8. - TROŠKOVNIK

10/ PRILOG 9. – OVLAST ZA ZASTUPANJE

11/ ESPD OBRAZAC

1/	UPUTE PONUDITELJIMA

I. OPĆI PODACI

1. Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona i telefaksa, internetska adresa te adresa elektroničke pošte

1.1. Naziv naručitelja: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

1.2. Adresa naručitelja: 		Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 KRAPINA

1.3. OIB:			 	17813384799

1.4. Broj telefona: 			049 373 411

1.5. Broj telefaksa:			049 373 413

1.6. Internetska adresa:  http://www.hitna-kzz.hr

1.7. Adresa elektroničke pošte (e-mail): info@hitna-kzz.hr

2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

2.1. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima je Dražen Klasić.

2.1.1. Adresa:  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

2.1.2. Telefon:  049 373 411 ili 099 8231 033

2.1.3. Telefaks: 049 373 413

2.1.4. E-mail: pisarnica@hitna-kzz.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljati će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata sa pojašnjenjem dostavlja se s naznakom ''Za nabavu i isporuku 2 (dva) vozila hitne medicinske pomoći“ - putem e-maila: pisarnica@hitna-kzz.hr

3. Evidencijski broj nabave: EMV-2/17-2

4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa : Nema gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa.

5. Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti sukladno članku  88. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16).

6. Procijenjena vrijednost nabave: 927.920,00 kn bez PDV-a

7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, usluge, radovi) te naznaka sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum: Ugovor o javnoj nabavi robe.

8. Odredbe o elektroničkoj dražbi: Elektronička dražba neće se provoditi.

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

9. Opis predmeta nabave, te oznaka i naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

9.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je nabava i isporuka 2 (dva) medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe Naručitelja, sve prema Tehničkim specifikacijama koje čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Vozila su namijenjena hitnoj medicinskoj službi i zahtjevnijem prijevozu s medicinskom opremom. Ponuditelj je u obvezi ponuditi cjelokupan predmet nabave.

Medicinski automobili su namijenjeni izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi (hitnom medicinskom zbrinjavanju osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a u svrhu maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do početka postupka završnog liječenja).

Ponuditelj je obvezan ponuditi isključivo novi i nekorišten medicinski automobil, godine proizvodnje 2017.

Medicinski automobil izvanbolničke hitne medicinske službe mora zadovoljavati normu HRN EN 1789:2015 (za tip B medicinskog automobila) ili jednakovrijednu.

Tip B medicinski automobil izvanbolničke hitne medicinske službe je medicinski automobil dizajniran i opremljen za prijevoz, liječenje i nadzor pacijenata.

Oznaka CPV-a: 34114122-0 Vozila za prijevoz pacijenata

10. Opis i oznaka grupa predmeta nabave: Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

11. Količina predmeta nabave: Nabava 2 (dva) vozila hitne medicinske pomoći.

12. Tehničke specifikacije: nalaze se u Prilogu 4. ove Dokumentacije. Kako bi se ponuda smatrala prikladnom, ponuđeno vozilo mora zadovoljiti sve traženo iz Priloga 4. „Tehničke specifikacije vozila“. Sve stavke u Prilogu 4 moraju biti ispunjene. Ponuditelj je obvezan dostaviti ispunjeni Prilog 4. „Tehničke specifikacije vozila“. U slučaju da ponuđeno ne udovoljava zahtjevima predloženih normi ili standarda, a pošto je dopušteno nuditi jednakovrijedne proizvode, Ponuditelj je dužan dokazati jednakovrijednost.

13. Troškovnik: Troškovnik predmeta nabave nalaze se u Prilogu 5. ove Dokumentacije. Troškovnik je potrebno ispuniti u svim stavkama, potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeriti pečatom.

14. Mjesto isporuke robe: Sjedište Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije – Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

15. Rok isporuke robe i trajanje ugovora o javnoj nabavi: najkasnije 150 dana od dana potpisivanja ugovora

15.2. Duljina trajanja ugovora: jednokratna isporuka

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

16. Razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

16.1. Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

16.1.1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

–  članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

–  članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Sukladno članku 255. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16)  gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Poduzimanjem mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- Plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom,

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim  tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom,

- Odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprečavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt osjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određene zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drugačije.

Kao preliminarni dokaz tražen ovom podtočkom u ponudi se dostavlja ispunjen obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (DIO III. Osnove za isključenje, odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U tom slučaju,Naručitelj će prihvatiti sljedeći dostatan dokaz da ne postoje osnove za  isključenje iz točke 16.1.1. ove Dokumentacije: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Napomena: Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvtaskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlast zastupanja , donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske nepostojanje osnova za isključenje iz točke 16.1.1. dokazuje Izjavom o nekažnjavanju davatelja s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika i  za gospodarski subjekt i za osobu /e ovlaštenu/e za zastupanje gospodarskog subjekta koja se nalazi u Prilogu 2,  a za ostale osobe iz članka 251. Stavka 1. Točka 1. Izjavom o nekažnjavanju koja se nalazi u Prilogu  ove Dokumentacije.

Napomena 2. Za gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osobu  koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske ukoliko se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti iz članka 265. Stavka 1., ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. , članka 252. Stavka 1. i članka 254. Stavka 1. Točke 2.  Zakona o javnoj nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom po pravu dotične države ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin (članak 265. Stavak 2. Zakona o javnoj nabavi). Naručitelj je priložio obrasce koji se nalaze u prilogu ove Dokumentacije.

16.1.2. ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

- osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Kao preliminarni dokaz tražen ovom podtočkom u ponudi se dostavlja ispunjen obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (DIO III. Osnove za isključenje, odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dostatan dokaz da na postoje osnove za isključenje iz točke 16.1.2. ove Dokumentacije:  potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Odredbe točke 16.1.1. i 16.1.2. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu toga podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Odredbe točke 16.1.1. i 16.1.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod toga subjekta postoje osnove za isključenje.

Odredbe točke 16.1.1.  i 16.1.2.  odnose se na sve članove iz zajednice ponuditelja.

16.2. ako je  nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Kao preliminarni dokaz tražen ovom podtočkom u ponudi se dostavlja ispunjen obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (DIO III. Osnove za isključenje, odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem – u dijelu koji se odnosi na gore navedenu osnovu za isključenje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 16.2. :  izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

16.3. ako naručitelj može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Odredbe točke 16.2. i 16.3. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu toga podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Odredbe točke 16.2. i 16.3. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod toga subjekta postoje osnove za isključenje.

Odredbe točke 16.2. i 16.3. odnose se na sve članove iz zajednice ponuditelja.

IV. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

17. Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

17.1. 	Pravna i poslovna sposobnost

17.1.1.  Gospodarski subjekt mora biti upisan u  sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Kao preliminarni dokaz tražen ovom podtočkom u ponudi se dostavlja ispunjen ESPD obrazac (Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Sposobnost se obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 17.1.1. se dokazuje Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Odredbe točke 17.1.1. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu toga podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Odredbe točke 17.1.1. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod toga subjekta postoje osnove za isključenje.

Odredbe točke 17.1.1. odnose se na sve članove iz zajednice ponuditelja.

17.1.2. Ponuditelj mora dokazati da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima (koje nudi u ponudi) u državi u kojoj ima sjedište

Potrebno je dostaviti važeće Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kojim se ponuditelju daje dozvola za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima (jer je medicinska oprema sastavni dio predmeta nabave koja se isporučuje zajedno sa medicinskim automobilom za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe).

Izdavatelj dokaza: Agencija za lijekove i medicinske proizvode

U slučaju zajednice ponuditelja sposobnost dokazuje onaj član zajednice koji će izvršavati taj dio predmeta nabave iz točke 17.1.2.

    - Ponuditelj mora dokazati da je upisan u očevidnik proizvođača ili dobavljača medicinskih proizvoda koji se ugrađuju i isporučuju u medicinskim automobilima

Potrebno je dostaviti važeće Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske o upisu u Očevidnik proizvođača ili dobavljača medicinskih proizvoda koji se ugrađuju i isporučuju s vozilima

U skladu s člancima 41., 42., 46. i 89. Zakona o medicinskim proizvodima ponuditelj može, osim navedenih upisnika proizvoda i proizvođača, sposobnost dokazati prilaganjem potvrde o sukladnosti ili dokazom „CE“ oznake medicinskog proizvoda

Izdavatelj dokaza: Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje važećih poslova te ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima tj. ukoliko je upisan u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela ukoliko postoji u državi sjedišta gospodarskog subjekta, da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.

U slučaju da gospodarski subjekt obavlja djelatnost uvoza medicinskih proizvoda iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) dužan je priložiti dokaz o upisu u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode i dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno člancima 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima.

Ponuditelj koji nudi predmetnu robu koja je porijeklom iz trećih zemalja, a ponuditelj nije direktni uvoznik, dužan je dostaviti Potvrdu ili Izjavu svog distributera da je ovlašteni zastupnik u EU za medicinske proizvode koji su porijeklom iz trećih zemalja.

Ukoliko nuđeni proizvod ili dio nuđenih proizvoda nije medicinski proizvod, ponuditelj je dužan priložiti Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda te nije dužan za te proizvode, ukoliko su proizvodi porijeklom iz trećih zemalja, priložiti Potvrdu ili Izjavu ovlaštenog zastupnika u EU.

U slučaju zajednice ponuditelja sposobnost dokazuje onaj član zajednice koji će izvršavati taj dio predmeta nabave iz točke 17.1.3.

17.3. Uvjeti TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI ponuditelja, te dokumenti kojima se dokazuje

17.3.1. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini s nazivom, iznosom i datumom isporuke te nazivom druge ugovorne strane.

Ako je druga ugovorna strana javni naručitelj, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Ako ocijeni potrebnim, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u potvrdi o uredno ispunjenim ugovorima.

Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti predstavlja potvrda o izvršenju najmanje jednog ugovora istog ili sličnog kao što je predmet nabave iz ove dokumentacije, barem u iznosu od 920.000,00 kuna (bez PDV-a).

17.3.2. Izjava ponuditelja kojom potvrđuje da medicinski automobili koje nudi zadovoljavaju normu HRN EN 1789:2015 za tip B medicinskog automobila ili jednakovrijednu .

Sukladno „Standardu medicinskog automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe u RH“ kojeg je izdao Hrvatski zavod za hitnu medicinu, kao krovna stručna zdravstvena ustanova, koja sukladno odredbi članka 110. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14. i 154/14.), između ostalog, utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila, sukladno standardima hitne medicine, svi medicinski automobili izvanbolničke hitne medicinske službe u RH moraju zadovoljavati normu HRN EN 1789:2015, za tip B medicinskog automobila, ili jednakovrijednu.

Potrebno je dostaviti Izjavu ponuditelja kojom potvrđuje da medicinski automobili koje nudi zadovoljavaju normu HRN EN 1789:2015 za tip B medicinski automobil ili jednakovrijednu.

17.3.3. Izjava o ponuditelja da je osiguran ovlašten servis za ponuđenu marku vozila, doradu vozila i opremu vozila.

Ponuditelj mora dokazati ispunjavanje navedenog uvjeta, odnosno da ima osiguran ovlašteni servis i stručne osobe – servisere osposobljene za servisiranje ponuđenog vozila, dorade i  opreme u vozilu najdalje 50 km od sjedišta Naručitelja,  za vrijeme jamstvenog roka (Prilog 3. – Izjava o ovlaštenom servisu).

Uz ovu Izjavu ponuditelj mora dostaviti:

- Popis s nazivom i adresom servisa kod kojih se može održavati/servisirati ponuđeni model vozila, dorada vozila i oprema u vozilu za vrijeme jamstvenog roka, potpisan i popečaćen od strane ponuditelja,

- Dokaz da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje servisa ponuđenog vozila, dorade vozila i opreme u vozilu tijekom jamstvenog roka,  prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje ponuditelju (prilaže se ugovor, sporazum ili sličan dokaz o poslovnoj suradnji za održavanje/servisiranje ponuđenog modela vozila, dorade vozila i opreme vozila). Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

17.3.4.  Priložiti katalog s karakteristikama i opisom vozila.

17.3.5. Priložiti katalog s karakteristikama i opisom ugrađenih materijala u bolesničkom prostoru.

17.3.6. Priložiti slike ili tehnički nacrt vanjskog  i unutrašnjeg  izgleda i uređenja vozila.

17.3.7.  Priložiti prospekt za svu opremu koja se ugrađuje (dvosmjerni ventilator, toplinske izolacije, ponuđene svjetlosne i zvučne signalizacije, zahtijevani pod, obloge i dr. ).

17.3.8. Priložiti Protokol i izvještaj o uspješno obavljenom dinamičkom ispitivanju ponuđenog vozila, nosača i ojačanja za montažu opreme i dijelova u vozilo hitne medicinske pomoći, za ponuđeni tip podvozja, u skladu sa standardom EN 1789:2007+A1: 2010 ili jednakovrijednim, izdanih od ovlaštenih institucija EU (npr. kao TUV).

17.3.9. Priložiti Certifikat o  elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) za instalaciju nadogradnje preko CAN BUS  ili jednakovrijednog sistema.

17.3.10. Priložiti certifikat 10 g za bazu nosila i nosač preklopnih nosila.

17.3.11. Priložiti izvještaj o ispitivanju i izjavu o sukladnosti sjedala za vozila M1 u skladu sa Pravilnikom 17.07 UN ECE i direktivom 74/408/EEZ (2006/96/EZ) i izvještaj o ispitivanju  i izjavu o sukladnosti točaka sidrišta na sjedala za vozila M1 u skladu sa pravilnikom UN ECE br. 14 i direktivom 76/115/EEZ (2005/41/EZ).

17.3.12. Izjava ovlaštenog predstavnika proizvođača za ponuđenu marku vozila o zadržavanju jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (prilaže se ugovor, sporazum ili slično). Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Napomena: svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prilozi na stranom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču za taj jezik.

V. PODACI O PONUDI

18. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuditelji se pri izradi ponude moraju pridržavati uvjeta nadmetanja i pravila Elektroničkog oglasnika javne nabave. Ponuda mora biti sukladna ovoj  Dokumentaciji o nabavi te tehničkim specifikacijama.  Ponuditelj ne smije mijenjati niti nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

18.1. Ponuda mora sadržavati:

- Sadržaj ponude (navode se svi dijelovi ponude bilo da su dostavljeni elektronički ili u papirnatom obliku)

- Uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave

- Troškovnik

- Jamstvo za ozbiljnost ponude u papirnatom obliku (uloženo u plastičnu foliju) dostavljeno sukladno Dokumentaciji. Dostavlja se u izvorniku i ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.)

- Presliku jamstva za ozbiljnost ponude – ako je primjenjivo – skenirano i priloženo uz elektroničku ponudu

- Dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude skeniran i priložen uz elektroničku ponudu  – ako je primjenjivo

- Popunjeni obrazac  „Tehničke specifikacije vozila“

- Izjavu o oslanjanju na tuđu sposobnost.

- Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 16. ove Dokumentacije.

- Dokumente kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti iz točke 17. ove Dokumentacije

18.2. Ponuditelji svoju ponudu dostavljaju u elektroničkom obliku putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezano uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave, zastoj u radu Elektroničkog oglasnika javne nabave ili nemogućnost zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku u dostavi u otvorenom roku putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa.

Dostava ponude u papirnatom obliku NIJE DOPUŠTENA (osim određenih dijelova).

Ako iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i /ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije (npr. bankarska garancija) U tom slučaju će se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

U slučaju iz prethodnog stavka ove točke, odnosno kada Ponuditelj, uz elektroničku ponudu, u papirnatom obliku dostavlja dokumente, potvrde i izjave (ili nešto treće) koje ne postoje u elektroničkom obliku, Ponuditelj u roku za dostavu ponuda dostavlja Naručitelju dio ponude u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja.

Na omotnici mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Naručitelja

- naziv i adresa ponuditelja

- evidencijski broj nabave

- naziv predmeta nabave

- naznaka „NE OTVARAJ- DODATAK ELEKTRONIČKOJ PONUDI“

Prilikom elektroničke dostave ponude, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i Naručitelja se obavlja na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda nakon isteka roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na ovu Dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJNRH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelj će morati ponovno dostaviti svoju ponudu.

Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Naručitelj  otklanja  svaku  odgovornost  vezanu  uz  mogući  neispravan  rad  Elektroničkog oglasnika  javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oglasnik), zastoj u radu Oglasnika ili nemogućnost zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Oglasnika.

18.1. Pravila dostave dokumenata

Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe, gospodarski subjekt dostavlja ESPD. ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane,a kojim se potvrđuje da taj gospodarski subjekt

- nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje),

- ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.

Obrazac ESPD –a  u elektroničkom obliku i na hrvatskom jeziku dostupan je za preuzimanje na Portalu javne nabave: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=4080.

Europska komisija razvila je servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) koji je dostupan na internetskoj adresi:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr.

ESPD je dostupan i sastavni dio Dokumenatcije.

U ESPD obrascu mora biti popunjen:

- Dio I. Podaci o postupku javne nabave i javnom naručitelju ili naručitelju

- Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu

- Dio III. Osnove za isključenje: Odjeljak A, B, C

- Dio IV Kriterij za odabir: Odjeljak A

- Dio VI Završne izjave

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnost drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnost najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u koje su navedeni relevantni podaci za svaku subjekt na koji se oslanja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama  mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa   zasebnim ESPD-om u koje su navedeni relevantni podaci za svakog podugovoratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata , uključujući privremena udruženja , zajedno sudjeluju u postupku nabave , nužno j edostaviti zaseban ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II-V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga Zakona, javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

19. Provjera ponuditelja

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku javne nabave.

Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio naručitelj, naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom slučaju naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

20. Način određivanja cijene ponude

20.1. Cijena ponude je nepromjenjiva.

20.2. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

20.3. Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

20.4. Ponuditelji ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke niti o cijeni ponude.

20.5. Ako zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški, na više ili manje, iznosi više od pet posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva.

21. Valuta ponude

21.1. Cijena ponude izražava se u kunama.

22. Kriterij za odabir ponude

22.1. Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Za ocjenu ekonomski najpovoljnije ponude koristit će se apsolutni model prema kojemu konačna ocjena ponude ne ovisi o ostalim ponudama – ne boduje se prema ostalim ponudama. Za svaki kriterij utvrđuje se određeni novčani iznos. Svakom kriteriju  u svakoj ponudi dodjeljuje se određeni broj bodova, ovisno o uvjetima i kriterijima koji će niže biti prezentirani. Bodovi iz kriterija se pretvaraju u novčane iznose koji se oduzimaju od ponuđene cijene kako bi se dobila usklađena cijena. Na koncu se ponude uspoređuju jedna s drugom. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda s najnižom usklađenom cijenom.

Kriteriji su:

- cijena

- jamstvo – određen je jamstveni rok na motor i doradu i opremu vozila od minimalno 2 godine. Ponude u kojima je iskazan duži jamstveni rok ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene po vozilu:

- 3 godine – 5.000,00 kn

- 4 godine – 15.000,00 kn

- 5 godina – 20.000,00 kn

- Za svaku godinu iznad 5 godina ponuđena cijena se umanjuje za dodatnih 5.000,00 kn.

Razlozi korištenja kriterija: Starenjem vozila povećavaju se rizici kvara istoga. Vozila u hitnoj medicinskoj službi – hitnom medicinskom prijevozu se koriste u žurnim situacijama na svim vrstama podloga i terena pri čemu je jedina bitna stvar što brže doći do pacijenta. U uvjetima hitnoće u kojima ljudski život ovisi o sekundama, medicinsko osoblje ne može razmišljati i o štednji vozila. Upravo takva vožnja povećava rizik kvara vozila, a pogotovo kako je vozilo starije.

- snaga motora – određena je snaga motora minimalno 140 kW. Ponude u kojima se nudi motor s više kW ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene po vozilu:

- 150 – 160 kW – 5.000,00 kn

- 161 – 170 kw – 10.000,00 kn

- 171 – pa na više – 15.000,00 kn

Razlozi korištenja kriterija: zbog prirode posla i konfiguracije terena, Zavodu je bitno imati što jača i brža vozila kako bi u što kraćem roku na bilo kojoj lokaciji došli do unesrećene osobe.

- rok isporuke - određen je rok isporuke najkasnije 150 dana od dana potpisivanja ugovora. Ponude u kojima je iskazan kraći rok isporuke ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene po vozilu u sljedećim iznosima:

- isporuka u roku 1-90 dana: 20.000,00 kn

- isporuka u roku 91-120 dana 10.000,00 kn

Razlozi korištenja kriterija: Zavod je krajem 2016. godine i početkom 2017. godine sukladno Mreži hitne medicine ugovorio nova 14 tima T1 i 6 timova T2, koja zahtijevaju nova vozila, a u međuvremenu je u ožujku 2017. godine kao posljedica prometne nezgode kod jednog vozila hitne medicinske pomoći utvrđena je totalna šteta.

- udaljenost ovlaštenog servisera za servisiranje ponuđenog vozila, dorade i  opreme u vozilu – određena je maksimalna udaljenost od 50 km. Ponude u kojima je iskazana manja udaljenost ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene po vozilu:

- manje od 40 km – 1.000,00 kn

- manje od 30 km – 2.000,00 kn

- manje od 20 km – 3.000,00 kn

- manje od 10 km – 4.000,00 kn

Razlozi korištenja kriterija: blizina servisa neposredno preko putnih troškova i troška rada djelatnika smanjuju cijenu servisa. Uz to, zbog prirode posla kojom se Zavod bavi, jako je važno da vozilo vremenski što kraće bude izvan radnog pogona, odnosno što kraće ne bude na usluzi unesrećenim osobama.

22.2. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema zadanom kriteriju, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

23. Jezik i pismo na kojem se izrađuju ponude

Ponuda (kao i svi dijelovi i prilozi) se izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Ukoliko je koji dio /prilog/ ponude dostavljen na stanom jeziku, isti mora biti preveden na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču za taj jezik.

24. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

VI. OSTALE ODREDBE

25. Trošak ponude i preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj. Dokumentacija za nadmetanje može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske kao i na stranici Zavoda: www.hitna-kzz.hr

26. Ispravak i/ili izmjene Dokumentacije za nadmetanje

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim objašnjenjem, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje.

Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni dokumentaciju, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju, sukladno ZJN, dovoljno dana za dostavu ponude.

27. Povrat dokumentacije

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

28. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja ili natjecatelja

28.1. Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa.

28.2. Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja (Dodatak  I – Ponudbenom listu).

Naručitelj će izvršiti neposredna plaćanja svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Ako u postupku nabave bude odabrana ponuda zajednice ponuditelja, Naručitelj zadržava pravo nakon odabira, od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje okvirnog sporazuma/ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično) iz kojeg mora biti vidljivo koji će dio iz ponude izvoditi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) svaki od članova zajednice ponuditelja, način na koji je organizirano zaprimanje narudžbi, isporuka usluga, izdavanje računa i zaprimanje reklamacija te zaprimanje opomena u slučaju povrede ugovornih obveza. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.

29. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o podizvoditelju i dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor.

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor, a sve sukladno članku 86. stavak 2. Zakona.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, podaci o podizvoditeljima i dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor navode se u ugovoru o javnoj nabavi.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

– promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

Uz zahtjev za promjenu podizvoditelja ili uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja, odabrani ponuditelj obvezan je u roku 5 (pet) dana od dana odobrenja naručitelju dostaviti podatke o podizvoditelju i dijelu ugovora o javnoj nabavi za novog podizvoditelja kao i važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava uvjete pravne i poslovne sposobnosti.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ponuditelj je obvezan za svakog pojedinog podizvoditelja kojega navodi u svojoj ponudi popuniti i ovjeriti (Prilog II -Ponudbenom listu) koji čini sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

30. Vrsta sredstvo i uvjeti jamstva

30.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankovne garancije u formi koja je sastavni dio ove Dokumentacije u iznosu od:  25.000,00 kn.

Rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude, tj. od 180 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Umjesto traženog jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj može uplatiti novčani polog u navedenom iznosu. Ponuditelj mora uplatiti traženi iznos najkasnije do trenutka otvaranja ponuda na račun HR 7223400091110492278, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., poziv na broj – upisati OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude. Uplata mora biti vidljiva na računu Naručitelja do trenutka javnog otvaranja ponuda. Ukoliko uplata nije vidljiva, ponuditelj je dužan u ponudi priložiti dokaz o uplati novčanog pologa.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku i u neovjerenoj preslici odnosno u slučaju novčanog pologa u preslici.

Izvornik bankarske garancije se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj sukladno ovoj Dokumentaciji.

Presliku jamstva (garancije/dokaza o uplati) potrebno je skenirati i priložiti uz elektroničku ponudu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude može dati ponuditelj i član zajednice ponuditelja.  Jamstvo za ozbiljnost ponude ne može dati podizvoditelj.

Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi i ove Dokumentacije,

- neprihvaćanja ispravka računske greške,

- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ,

- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

30.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen okvirni sporazum obavezan je dostaviti zdravstvenoj ustanovi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije koju izdaje bankarska institucija nadležna za financijsko poslovanje gospodarskog subjekta. Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) u apsolutnom iznosu od vrijednosti ugovorenog iznosa za predmet nabave bez PDV-a s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja do isteka ugovora + 30 dana, odnosno do dana uspješne isporuke i primopredaje vozila.

Izabrani će ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelju zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se uplaćuje u korist žiro računa HR7223400091110492278, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., poziv na broj – upisati OIB uplatitelja. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora. Uplata treba biti vidljiva na računu Naručitelja u trenutku sklapanja ugovora.

Kako je jedan od kriterija unutar ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterija za odabir ponude i rok isporuke, kako bi se izbjegle manipulacije s rokom isporuke, Naručitelj zadržava pravo aktiviranja jamstva za uredno ispunjenje ugovora i u slučaju probijanja ponuđenog i ugovorenog roka za isporuku vozila.

30.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

30.3.1. Isporučeno vozilo koje je predmet nabave moraju imati jamstvo otklanjanja nedostataka na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila kako slijedi:

• Jamstvo proizvođača na motor u trajanju od minimalno 2 godina ili onoliko koliko odabrani Ponuditelj odredi u svojoj Ponudi ako je to više od dvije godine i minimalno 8 godina na karoseriju protiv prohrđavanja od dana potpisa primopredajnog zapisnika nakon isporuke vozila.

Za vozilo se navedeno jamstvo prilaže u obliku jamstvenog lista prilikom primopredaje vozila.

Jamstvo obuhvaća otklanjanje nedostatka koji se na vozilu pojave za vrijeme trajanja jamstva putem mreže ovlaštenih servisera, a o trošku proizvođača odnosno uvoznika vozila, uporabom originalnih rezervnih dijelova. Svaki kvar ili oštećenje koje nije izazvano nesavjesnim rukovanjem ili uslijed djelovanja uzroka koji se nalaze izvan vozila ili kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo ima biti otklonjen na prvi pismeni poziv Naručitelja.

30.3.2. Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor dužan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete) u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini 10 % od vrijednosti ugovora (s PDV-om).

• Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosi se i na doradu vozila i opremu vozila u trajanju od minimalno 2 godine (ili onoliko koliko odabrani Ponuditelj odredi u svojoj Ponudi ako je to više od dvije godine) od dana potpisa primopredajnog zapisnika nakon isporuke vozila.

31. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i  otvaranja ponuda

Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave zaključno do 8. svibnja 2017. godine do 13:00 sati.

Ponuditelji su dužni dio E-ponude koji se dostavlja u papirnatom obliku dostaviti sukladno točki 19. ove Dokumentacije.

Pravodobno zaprimljene ponude javno će se otvarati putem sustava EOJN  8. svibnja 2017. godine u 13:00 sati. u sjedištu Naručitelja.

Javno otvaranje ponuda obavit će ovlašteni predstavnici Naručitelja u Krapini, Dr. Mirka Crkvenca 1, 2 kat (ured ravnatelja)  .

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

32. Rok za donošenje odluke o odabiru

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru u roku 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

33. Rok, način i uvjeti plaćanja

Nakon izvršene isporuke i uspješne primopredaje vozila, a temeljem ispostavljenog računa u roku 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa, doznakom na žiro račun odabranog ponuditelja.

34. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.   Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga na adresu  Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku za žalbu,  smatrati nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

Prilog 1.-PONUDBENI LIST

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Predmet nabave: Vozila hitne medicinske pomoći (2 komada)

Evidencijski broj nabave: EMV-2/17-2

Podaci o ponuditelju:

| Zajednica ponuditelj (zaokruži): | DA NE |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem |  |
| OIB: |  | IBAN |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |
| Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) | DA NE |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |

Cijena ponude:

| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Porez na dodanu vrijednost (25 %) |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

Rok valjanosti ponude: ____________________

ZA PONUDITELJA

U ______________________		M.P.                      											      _______________________________

(ime i prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Dodatak I Ponudbenom listu

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude, ponudi se može priložiti više obrazaca ovisno o broju članova zajednice ponuditelja)

| Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja |  |
| --- | --- |
| OIB: |  | IBAN: |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |
| Predmet i količina usluge koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja |  |
| Vrijednost u kn bez PDV-a i postotni udio isporuka koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |

ZA ČLANA ZAJEDNICE      PONUDITELJA:

M.P.            						   	                _____________________________

(ime i prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Mjesto i datum ______________________

Dodatak II Ponudbenom listu

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi ustupa podizvoditeljima, ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja)

| Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja |  |
| --- | --- |
| Skraćena tvrtka |  |
| OIB: |  | IBAN: |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |
| Adresa |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za kontakt |  |

Dio ugovora o javnoj nabavi koji izvršava pojedini podizvoditelj:

Predmet: 	_________________________________________________________

Količina:	_________________________________________________________

Postotni udio: _________________________________________________________

CIJENA PODUGOVORA:	____________________________ kn

PDV (25%)	____________________________ kn

UKUPNA CIJENA PODUGOVORA:	____________________________ kn

ZA PONUDITELJA

Mjesto i datum ______________________     M.P.

_____________________________

(ime i prezime, funkcija i potpis 									ovlaštene osobe)

PRILOG 2. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT - POSLOVNI NASTAN U RH

Temeljem čl. 251. st. 1. toč. 1. I članka 265. Stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Kojom ja___________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice i naziv izdavatelja)

___________________________________________________________________________

kao osoba iz članka 251. Stavka 1. Točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt

___________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem da niti ja osobno, niti gore navedeni gospodarski subjekt, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

Napomena: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

M.P.

____________________________________

Ime i prezime osobe iz članka 251. St 1. Toč 1.

____________________________________

Potpis osobe iz članka 251. St 1. Toč 1.

Datum: _______________________

* Napomena: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani RH. Ovaj obrazac izjave mora imati ovjeren potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u RH.

PRILOG 3. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU - POSLOVNI NASTAN U RH

Temeljem čl. 251. st. 2.. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), kao osoba iz članka 251. Stavka 1. Točka 1 istog Zakona -

____________________________________________________________________

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlast za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta)

U gospodarskom subjektu:

___________________________________________________________________________

(naziv, sjedište gos. Subjekta, OIB)

Dajem sljedeću:

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Kojom ja ___________________________________iz  ______________________________

(ime i prezime)					(adresa stanovanja)

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen  za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

Napomena: davatelj ove Izjave o nekažnjavanju ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

____________________________________

Ime i prezime osobe iz članka 251. St 1. Toč 1.

____________________________________

Potpis osobe iz članka 251. St 1. Toč 1.

Datum: _______________________

* Napomena: Ovaj obrazac potpisuju osobe (osim ovlašteni/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju na obrascu u Prilogu 2) koje su članovi upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlast za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora toga g. subjekta , a koje su državljani RH. Ovaj obrazac izjave mora imati ovjeren potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u RH.

PRILOG 4. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT (POSLOVNI NASTAN IZVAN RH)

Temeljem čl. 251. st. 1. toč. 1. I članka 265. Stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Kojom ja____________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice i naziv izdavatelja)

___________________________________________________________________________

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe iz članka 251. Stavka 1. Točke 2. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt:

___________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

izjavljujem da niti ja osobno, niti gore navedeni gospodarski subjekt, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta , odnosno države čiji sa državljanin , obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. Stavka 1. Točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Napomena: Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

M.P.

____________________________________

Ime i prezime osobe iz članka 251. St 1. Toč 2.

____________________________________

Potpis osobe iz članka 251. St 1. Toč 2.

Datum: _______________________

* Napomena: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta). Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čije je osoba državljanin. Prihvaća se i izjava o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz RH.

PRILOG 5. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVTASKE

Temeljem čl. 265. st. 2.. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) kao osoba iz članka 251. stavka 1. Točka 2. Istog Zakona

____________________________________________________________________

(na gornju crtu upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlast za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora g. subjekta)

U gospodarskom subjektu:

___________________________________________________________________________

(naziv, sjedište gos. Subjekta, OIB)

Dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Kojom ja ___________________________________iz  ______________________________

(ime i prezime)					(adresa stanovanja)

Izjavljujem da nisam pravomoćnom presudom osuđen  za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),  kao ni za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta , odnosno države čiji sa državljanin , obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. Stavka 1. Točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Napomena: davatelj ove Izjave o nekažnjavanju ovom Izjavom kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

____________________________________

Ime i prezime osobe iz članka 251. St 1. Toč 2.

____________________________________

Potpis osobe iz članka 251. St 1. Toč 2.

Datum: _______________________

* Napomena: Ovaj obrazac potpisuju osobe (osim ovlašteni/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju na obrascu u Prilogu 4) koje su članovi upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlast za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora toga g. subjekta , a koje nisu državljani RH. Izjava o nekažnjavanju mora biti s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čije je osoba državljanin. Prihvaća se i izjava o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz RH.

PRILOG 6. – Izjava o ovlaštenom servisu za vozila, doradu vozila i opremu

I Z J A V A

kojom izjavljujemo da imamo osiguran ovlašteni servis i stručne osobe – servisere osposobljene za servisiranje ponuđenog vozila, dorade vozila i opreme u vozilu najdalje u krugu od _______ km od sjedišta Naručitelja, te da je ponuđenom vozilu osigurano uredno servisiranje za vrijeme jamstvenog roka.

Uz ovu Izjavu dostavljamo:

- Popis s nazivom i adresom servisa kod kojih se može održavati/servisirati ponuđeni model vozila, dorada vozila i oprema u vozilu za vrijeme jamstvenog roka, potpisan i popečaćen od strane ponuditelja.

- Dokaz da ćemo imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje servisa modela vozila, dorade vozila i opreme u vozilu tijekom jamstvenog roka (primjerice ugovor, sporazum ili sličan dokaz o poslovnoj suradnji za održavanje/servisiranje ponuđenog modela vozila, dorade vozila i opreme vozila).

Ponuditelj:

___________________________________

M.P. 	(ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

U ________________, ______________  godine

PRILOG 7. - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA

Predmet nabave: VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI (2 komada)

Naziv javnog naručitelja:

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 KRAPINA

OIB: 38110021935

Ponuditelj je obvezan dostaviti ispunjeni obrazac „Tehničke specifikacije vozila“ na način da upiše ponuđenu marku i tip vozila, te obvezno ispuni stupac  na način da upiše odgovor „DA“/ „NE“ili podatak.

| NARUČITELJ: | Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina |
| --- | --- |
| PREDMET NABAVE: | Vozila hitne medicinske pomoći (2 komada) |
| EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: | EMV-2/17-2 |

T E H N I Č K E S P E C I F I K A C I J E

KOLIČINA: 2 (dva) vozila hitne medicinske pomoći (medicinski automobil za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe) s pogonom na sva četiri kotača

PROIZVOĐAČ:

NAZIV I OZNAKA MODELA:

| r.br. | OPĆA SVOJSTVA MEDICINSKOG AUTOMOBILA ZA POTREBE IZVANBOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBE |  | DA / NE ili PODATAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | medicinski automobili moraju zadovoljavati normu HRN EN 1789:2015 za tip B medicinski automobil, odnosno jednakovrijednu |  |  |
| 2. | medicinski automobil mora biti usklađen sa zahtjevima Smjernice Vijeća Europe 70/156 EEC |  |  |
| 3. | medicinski automobil mora biti homologiran u Republici Hrvatskoj |  |  |
| 4. | razmak između kotača i blatobrana mora biti minimalno onaj koji je odredio proizvođač |  |  |
| 5. | medicinski automobil mora imati najmanje ubrzanje od 0 km/h do 80 km/h za 35 sekundi kada je natovaren do dopuštene bruto mase automobila |  |  |
| 6. | unutrašnjost medicinskog automobila mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015 - Tip B, odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 7. | razina buke u odjeljku pacijenta mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015 - 4. 5. 7., odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 8. | unutrašnje osvjetljenje mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015 - 4. 5. 6., odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 9. | električni/elektronski sustavi koji se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati zahtjeve iz sljedećih normi, odnosno jednakovrijednih: IEC 60364 – 7 – 708 koji se odnosi na medicinski automobil –zahtjevi za specijalne instalacije /lokacije EN 60601-1 i EN 60601 – 2 dodatno za električne sustave koji opskrbljuju medicinsku opremu EN 60601-2-4, Medicinska električna oprema – dio 2-4: posebni uvjeti za sigurnost defibrilatora (IEC 60601-2-4:2002) EN ISO 9919, Medicinska električna oprema – posebni uvjeti za osnovnu sigurnost i nužne značajke opreme za pulsnu oksimetriju u medicinske svrhe (ISO 9919:2005) ukoliko je pulsni oksimetar samostalan uređaj koji koristi napajanje iz električnog sustava ugrađenog u medicinski automobil EN ISO 10079-1:1999, Medicinska usisna oprema – 1. dio: električno pogonjena usisna oprema – sigurnosni zahtjevi EN 794-3, ventilatori pluća dio 3: Posebni zahtjevi za prijenosne ventilatore i transportne ventilatore |  |  |
| 10. | električni/elektronski sustavi koji se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve: Električni /elektronski sustavi, dijelovi i podsustavi cestovnog medicinskog automobila te sva trajno ugrađena oprema trebaju biti označeni oznakom „e“ u skladu s izmijenjenom Smjernicom Vijeća 72/245 EEC. Akumulatori moraju biti postavljeni tako da rukovanje njima ne zahtjeva pomicanje iz sigurnih ležišta. Električni sustav mora biti u mogućnosti osigurati zalihu struje za ponovno pokretanje motora. Osnovni akumulator mora imati kapacitet najmanje 80 Ah. Dodatni akumulator mora imati kapacitet najmanje 80 Ah. Dodatni akumulatori moraju imati visoku cikličku stabilnost (npr., gel akumulator) te biti zatvorenog tipa. Instalacija mora biti izvedena tako da je moguće pokretanje motora i preko dodatnog akumulatora. Punjači za osnovni i dodatni akumulator mora bit sa elektronskom kontrolom punjenja 30A/12V CE oznaka. Alternator mora imati snagu od najmanje 1200 W. |  |  |
| 11. | električne instalacije koje se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve: Strujni krug od 220 V mora štititi ili „uzemljenje“ podešeno na najviše 30 mA, ili zaseban transformator. Ako ga štiti samo uzemljenje, kraj utičnice mora stajati naljepnica s natpisom: „OPREZ! SPAJATI SAMO U ODGOVARAJUĆU UTIČNICU“. Utičnice 12 V i 230 V moraju imati stalan dovod struje. Dodatni strujni krugovi moraju biti odvojeni od osnovnog strujnog kruga te za uzemljenje ne smiju koristiti niti automobil, niti podvozje. Svi dodatni strujni krugovi moraju imati zaštitu od preopterećenja, a kablovi moraju biti jasno označeni na mjestima spajanja i na udaljenosti od najviše 1 m dužine. Električni sustav mora imati dovoljno strujnih krugova i biti tako sastavljen da se, ukoliko dođe do prekida strujnog kruga, osvjetljenje i medicinska oprema mogu prebaciti na alternativni izvor električne energije. Sve žice i odvodi moraju biti otporni na vibraciju. Žice ne smiju prolaziti kroz ili duž vodova namijenjenih plinovima. Žice ne smiju biti opterećene više nego li je to propisao njihov proizvođač. Ukoliko postoje različiti naponi, spojevi unutar strujnog kruga ne smiju biti univerzalni. |  |  |
| 12. | plinske instalacije koje se ugrađuju u medicinski automobil moraju ispunjavati slijedeće zahtjeve: Cijevi za protok plinova ne smiju prolaziti kroz ormariće i pregrade. Plinski odvodi moraju završavati ventilom |  |  |
| 13. | svi unutrašnji materijali koji se ugrađuju u medicinski automobil moraju biti otporni na požar (vrijeme sagorijevanja manje od 100 mm/min kada se testira prema normi ISO 3795, odnosno jednakovrijednoj). |  |  |
| 14. | sva oprema koja se upotrebljava prilikom rada s pacijentom mora biti označena u skladu s EN 980 i EN 1041, odnosno jednakovrijedno |  |  |
| 15. | oprema i uređaji koji se upotrebljavaju prilikom rada s pacijentom moraju bit označeni CE oznakom sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj |  |  |
| 16. | oprema u medicinskom automobilu ne smije ugrožavati sigurnost vozača i putnika u medicinskom automobilu te ostalih sudionika u prometu |  |  |
| 17. | medicinski automobil mora imati najmanje pet (5) godina jamstva |  |  |
| 18. | sve osobe i svi predmeti u medicinskom automobilu moraju pri normalnoj pričvršćenosti izdržati ubrzanje/usporenje u iznosu od 10g u svim pravcima sukladno normi HRN EN 1789:2015 |  |  |
| 19. | medicinski automobil mora biti proizveden u 2017 godini |  |  |
| r.br. | POSEBNI ZAHTJEVI |  | DA / NE ILI PODADATAK |
| 1. | snaga motora: minimalno 140 kW |  |  |
| 2. | Radni obujam: minimalno 1968 ccm |  |  |
| 3. | diesel motor s direktnim ubrizgavanjem |  |  |
| 4. | spremnik za gorivo minimalno 70 litara |  |  |
| 5. | tvornički pogon na 4x4 kotača sa sustavom protiv proklizavanja |  |  |
| 6. | Mjenjač ručni s minimalno 6 stupnjeva prijenosa |  |  |
| 7. | Naplatci minimalno 16 cola s odgovarajućim novim gumama |  |  |
| 8. | ABS sustav kočenja –sustav protiv blokada kotača |  |  |
| 9. | Godina proizvodnje 2017. |  |  |
| 10. | Jamstvo proizvođača na motor: minimalno 2 godine |  |  |
| 11. | Jamstvo protiv prohrđavanja: minimalno 8 godina |  |  |
| 12. | medicinski automobil mora zadovoljavati EURO 6 normu ili bolje |  |  |
| Vanjske dimenzije vozila |
| 13. | dužina minimalno 5300 mm |  |  |
| 14. | visina minimalno 2470 mm |  |  |
| 15. | širina (bez retrovizora) minimalno 1900 mm |  |  |
| Unutarnje dimenzije vozila |
| 16. | dužina minimalno 2950 mm |  |  |
| 17. | visina minimalno 1920 mm |  |  |
| 18. | širina minimalno 1690 mm |  |  |
| r.br. | OSTALI ZAHTJEVI |  | DA / NE ILI PODATAK |
| 1. | Zračni jastuk za vozača i suvozača |  |  |
| 2. | Servo upravljački sustav na lijevoj strani podesiv po visini i dubini |  |  |
| 3. | Međuosovinski razmak minimalno 3400 mm |  |  |
| 4. | Sjedalo vozača podesivo po visini |  |  |
| 5. | rezervni kotač istih dimenzija kao ostali kotači, lako dostupan, ne smije biti dostupan iz odjeljka za pacijente |  |  |
| 6. | prednja svijetla za maglu |  |  |
| 7. | Prednje kočnice diskovi (samoventilirajuće), stražnje kočnice diskovi |  |  |
| 8. | Desna bočna klizna vrata sa staklom |  |  |
| 9. | Zatamnjena termoizolacijska stakla u dijelu bolesničkog prostora |  |  |
| 10. | Daljinsko centralno zaključavanje |  |  |
| 11. | Električni podizači prednjih stakala |  |  |
| 12. | Dvokrilna stražnja vrata |  |  |
| 13. | Automatska rasvjeta kabine unutrašnjom tipkom |  |  |
| 14. | Podešavanje svjetala po visini |  |  |
| 15. | Boja vozila: žuta RAL 1016 |  |  |
| 16. | Kodirano pokretanje motora |  |  |
| 17. | Indikator sigurnosnog pojasa vozača |  |  |
| 18. | ESP sustav stabilnosti |  |  |
| 19. | Ostakljena i grijana stražnja stakla |  |  |
| 20. | Klima uređaj u vozačkoj kabini i bolesničkom prostoru – odvojena regulacija |  |  |
| 21. | ovjes za medicinske automobile sukladan normi HRN EN 1789:2015 ili jednakovrijednoj |  |  |
| 22. | Pojedinačni ovjes svih kotača prilagođen prijevozu pacijenata: tvornički prilagođen ovjes svih kotača ili tvornički zračni ovjes |  |  |
| 23. | Stražnji parking senzori |  |  |
| 24. | Radio prijamnik s dva zvučnika u vozačkoj kabini spojena na antenu |  |  |
| 25. | Priprema električne instalacije za priključak mobitela (ugrađen uređaj za razgovor mobitelom bez upotrebe ruku – tzv. hands free) |  |  |
| Električni sustav |
| 26. | Električni sustavi moraju biti izvedeni u skladu s HRN EN 1789:2015 standardom i sigurnosnim propisima (tzv. CAN BUS sustav ili jednakovrijedan ____________) |  |  |
| 27. | Osnovna instalacija 12 V u bolesničkom prostoru |  |  |
| 28. | Dodatna instalacija 220 V u bolesničkom prostoru |  |  |
| 29. | Ugrađena zaštita da se u slučaju pražnjenja akumulatora zbog korištenja medicinske opreme ne isprazni glavni akumulator |  |  |
| 30. | Minimalno 3 unutarnje utičnice napajanja 12 V (smještaj u dogovoru s naručiteljem) |  |  |
| 31. | Minimalno 3 unutarnje utičnice za napajanje 220 V (smještaj u dogovoru s naručiteljem) |  |  |
| 32. | Pretvarač električnog napona, sinusni 12 V/220 V, od minimalno 1000 W, CE oznaka |  |  |
| 33. | Minimalno 30 A automatski punjač za istovremeno punjenje osnovnog i dodatnog akumulatora, sa kontrolom temperature akumulatora |  |  |
| 34. | Shema spajanja i shema instalacije dorade električne instalacije, prilaže se uz isporuku vozila |  |  |
| r.br. | OSTALA OPĆA SVOJSTVA MEDICINSKOG AUTOMOBILA |  | DA / NE ILI PODATAK |
| Svjetlosni i zvučni sustav upozorenja |
| 1. | svjetlosni i zvučni sustav upozorenja mora biti u skladu s: ECE 65 EMC 89/336/EEC Smjernici Vijeća Europe EEC 95/54 ECE R 10 (EMC) IEC 60309-2 IP44 dokaz usklađenosti |  |  |
| 2. | medicinski automobil mora imati ugrađen sustav za odvojeno upravljanje svjetlosnim i zvučnim signalima. Svjetlosna signalizacija mora imati mogućnost odabira jačine svjetlosti i načina djelovanja svjetlosnih signala. |  |  |
| 3. | svjetlosni i zvučni sustav medicinskog automobili mora imati: Svjetlosni LED blokovi s po 8 LED dioda (2 komada) smješteni na prednjoj strani vozila, integrirani u krovu, ne strši iznad konture krova vozila: smješteni tako da se vide s prednje i bočne strane. Svjetlosni LED blokovi s po 8 LED dioda (2 komada) smješteni na stražnjoj strani vozila, integrirani u krovu. Smješteni tako da se vide sa zadnje i bočne strane. bljeskalice u maski vozila, modul sa 6 LED dioda ili jednakovrijedan (2 komada), bljeskalice modul sa 6 LED dioda ili jednakovrijedan sa bočne lijeve strane vozila (2 komada) i sa bočne desne strane vozila (2 komada), elektronsku više tonsku sirenu minimalne snage 100 W, jačine zvuka minimalno 100 dB, smještenu ispod maske vozila uz mogućnost odabira najmanje 6 različita tona (prije isporuke programira se prema zahtjevu) Kratko aktiviranje sirene pritiskom na trubu Promjena tona pritiskom na sirenu Tihi noćni način rada sirene zvučni signal za vožnju unatrag. Sva vanjska signalna svjetla, zvučni sustav i tipkovnice za upravljanje moraju biti povezane sa centralnim upravljačkim sustavom preko CAN BUS sabirnice ili jednakovrijedan _______, upravljanje s pomoću folijskih tipkovnica. Tipkovnica mora signalizirati uključeno stanje svjetlosnim signalom. Mogućnost programiranja tipkovnica i razmještaja tipki prema zahtjevu korisnika. |  |  |
| Dodatni izvori svjetlosti |
| 4. | dodatni izvor svjetlosti (osvjetljenje okoline): vanjska radna LED svjetla na lijevoj i desnoj bočnoj strani vozila , po 1 komad lijevo i desno, te 1 komad na stražnjoj strani vozila. Na stražnje strane preklopni LED reflektor ugrađen iznad vrata, dodatna vanjska radna svjetla – bijela, u LED tehnologiji sa minimalno 6 LED svjetala, maksimalno 11 W potrošnje. Bočna svjetla trebaju minimalno stršati izvan konture vozila da se smanji mogućnost oštećenja. Upravljanje pojedinog radnog svjetla pomoću sustava CAN BUS ili jednakovrijedan ____________ koji omogućava uključivanje i isključivanje, folijskih tipkovnica, smještenih pored desnih kliznih vrata i zadnjih vrata i preko centralnog zaslona s folijskim tipkovnicama u vozačkoj kabini. |  |  |
| Vanjski sustav napajanja električnom energijom |
| 5. | vanjski sustav napajanja električnom energijom mora zadovoljavati normu HRN EN 1789:2015. - 43.4.1, odnosno jednakovrijednu |  |  |
| 6. | sustav napajanja mora biti tako tehnički izveden da onemogućuje paljenje motora medicinskog automobila ukoliko je on priključen na vanjski sustav napajanja električnom energijom, osim ako nije predviđen sustav automatskog izbacivanja utikača |  |  |
| 7. | strujni krug od 220 V mora štititi ili „uzemljenje“ podešeno na najviše 30 mA, ili zaseban transformator, ako ga štiti samo uzemljenje, kraj utičnice mora stajati naljepnica s natpisom: „OPREZ! SPAJATI SAMO U ODGOVARAJUĆU UTIČNICU“ |  |  |
| 8. | vanjski sustav napajanja mora imati: vanjsku utičnicu za struju (220 V) koja je povezana sa punjačem akumulatora i 220 V instalacijom vozila 220 V FID sklopku Vanjsku DEFA utičnicu za struju od 220 V ugrađenu na vanjskoj lijevoj bočnoj strani automobila gledajući u smjeru vožnje, koja zadovoljava mehaničke i električne sigurnosne zahtjeve, sa kontrolnom lampicom punjenja produžni kabel 3 m dužine za spajanje medicinskog automobila s izvorom električne energije od 220 V |  |  |
| r.br. | PREGRADNA STIJENA IZMEĐU ODJELJKA ZA PACIJENTA I ODJELJKA ZA VOZAČA |  | DA / NE ILI PODATAK |
| 1. | vozačev odjeljak mora biti odvojen od odjeljka za pacijente cjelovitom certificiranom pregradnom stijenom od tvrde plastike u boji RAL 9010 na kojoj se nalazi pomični prozor izrađen od materijala koji odgovara izmijenjenoj Smjernici Vijeća Europe 92/22/EEC |  |  |
| 2. | pregradna stijena mora zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015 – 4.4.4., odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 3. | pregradna stijena mora biti otporna na udarce i izrađena od negorućeg materijala |  |  |
| 4. | prozor mora omogućavati direktni vizualni kontakt s vozačem |  |  |
| 5. | površina otvora na prozoru pregradne stijene dimenzija maksimalno 0,12 m2 |  |  |
| 6. | prozor na pregradnoj stijeni se ne smije otvarati samostalno |  |  |
| r.br. | OTVORI NA MEDICINSKOM AUTOMOBILU (VRATA I PROZORI U ODJELJKU ZA PACIJENTE) |  | DA / NE ILI PODATAK |
| Vrata |
| 1. | odjeljak za pacijenta mora imati dva ulaza: s desne bočne strane automobila klizna vrata s prozorom sa stražnje strane dvoja vrata koja se otvaraju po sredini i to za najmanje 180◦ |  |  |
| 2. | dimenzije vrata moraju zadovoljavati minimalne dimenzije za otvore na odjeljku za pacijenta iz Tablice 4. norme HRN EN 1789:2015 , odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 3. | sigurnosni sustav za sva vrata odjeljka za pacijenta mora omogućiti: zaključavanje i otključavanje iznutra bez uporabe ključa zaključavanje i otključavanje izvana ključem otključavanje izvana ključem kada su vrata zaključana iznutra centralni sustav zaključavanja |  |  |
| 4. | Funkcionalnosti vrata na odjeljku za pacijenta koje se moraju ispuniti: vrata se moraju moći potpuno zakočiti u otvorenom položaju zvučni i/ili vizualni signal mora upozoriti vozača ako vrata nisu do kraja zatvorena, a automobil je u pokretu svi otvori moraju biti zaštićeni od prodora vode |  |  |
| Prozori |
| 5. | odjeljak za pacijenta mora imati tri vanjska prozora: s desne bočne strane automobila klizni prozor na bočnim vratima sa stražnje strane na svakim vratima po jedan prozor |  |  |
| 6. | dimenzije prozora moraju zadovoljavati minimalne dimenzije za otvore na odjeljku za pacijenta iz Tablice 4. norme HRN EN 1789:2015, odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 7. | prozori moraju biti izrađeni od materijala koji odgovara izmijenjenoj Smjernici Vijeća Europe 92/22/EEC |  |  |
| 8. | stakla na prozorima moraju biti zatamnjena minimalno 75% |  |  |
| 9. | na desnim bočnim vratima mora biti ugrađen pomični prozor |  |  |
| r.br. | PODRUČJE ZA UNOŠENJE / IZNOŠENJE PACIJENTA |  | DA / NE ILI PODATAK |
| 1. | područje za unošenje/iznošenje pacijenta nalazi se na stražnjoj strani automobila te mora osigurati sigurno unošenje i iznošenje pacijenata u ili iz medicinskog automobila |  |  |
| 2. | područje za unošenje/iznošenje pacijenta mora biti tako tehnički izvedeno da zadovoljava zahtjeve iz Tablice 5. norme HRN EN 1789:2015, odnosno jednakovrijedne: Kut unošenja glavnih nosila može biti do najviše 16⁰ te općenito kut unošenja mora biti što je moguće manji Kada se pacijenta na nosilima unosi ili iznosi ručno, centar ručki nosila ne smije biti viši od 825 mm mjereno od tla Maksimalna visina poda ili rampe/platforme za ukrcaj glavnih nosila mjereno od tla ne smije biti veća od 750 mm kada se u automobilu nalazi sva propisana oprema |  |  |
| r.br. | ODJELJAK ZA PACIJENTE |  | DA / NE ILI PODATAK |
| Područje za ulazak u odjeljak za pacijente |
| 1. | područje za ulazak u odjeljak za pacijente nalazi se na desnoj bočnoj strani automobila i mora biti takvo da omogućava siguran i jednostavan ulazak i izlazak u odjeljak za pacijenta |  |  |
| 2. | na desnoj bočnoj strani na mjestu kliznih vrata s unutrašnje strane mora biti ugrađena tvornička među-stepenica te zaštitna cijev praga od inoxa promjera minimalno 50 mm. Ukoliko nije ugrađena među-stepenica može se u dogovoru s naručiteljem ugraditi teleskopska stepenica nosivosti 250 kg (mehanička, aktiviranje pedalom) |  |  |
| 3. | stepenica mora biti prekrivena protukliznim materijalom |  |  |
| 4. | Rukohvat ugrađen na pregradnu stijenu kod ulaza u bolesnički prostor kroz bočna klizna vrata |  |  |
| Dimenzije odjeljka za pacijente |
| 5. | dimenzije odjeljka za pacijente nakon preuređenja osnovnog automobila u medicinski automobil moraju zadovoljavati minimalne dimenzije odjeljka za pacijente iz Skice 4. norme HRN EN 1789:2015, odnosno jednakovrijedne |  |  |
| Unutrašnje uređenje odjeljka za pacijente |
| 6. | sve unutrašnje obloge (strop, bočne obloge, vrata i pod) moraju biti termički izolirane, od negorivog materijala, lako perive te otporne na mehanička oštećenja i dezinficijense |  |  |
| 7. | sve obloge moraju biti zaobljenih rubova i kutova |  |  |
| 8. | obloge na stropu, bočnim stranama, pregradnoj stijeni i vratima moraju biti RAL 9010 boje |  |  |
| 9. | Ispod obloga se mora obavezno postaviti toplinska izolacija minimalne debljine 20 mm. Materijal koji se koristi za izradu obloga mora biti otporan na habanje, udarce, vibraciju i deformaciju, podnositi vlagu i temperaturu od -20 do + 70 °C, biti lako periv, otporan na dezinficijense, čišćenja i biti samougasiv (ABS). |  |  |
| 10. | Nosači i ojačanja ugrađena ispod obloga moraju biti odgovarajuće čvrstoće za učvršćenje dijelova nadogradnje i ugrađene opreme. |  |  |
| Opis opreme koja se ugrađuje u strop u odjeljku za pacijente |
| 11. | Na stropu se mora nalaziti minimalno dva sklopiva stropna nosača za vrećice infuzijskih otopina. prostor za učvršćivanje infuzijskih otopina mora imati mogućnost učvršćivanja najmanje tri infuzijske vrećice |  |  |
| 12. | na sredini stropa duž uzdužne linije mora biti učvršćen rukohvat u dužini od najmanje 700 mm |  |  |
| 13. | na stropu se mora nalaziti stropni ventilator i difuzori za ravnomjerno strujanje zraka |  |  |
| 14. | na stropu iznad uzglavlja nosila mora biti ugrađen pretinac u kojemu se nalazi sustav za primjenu kisika preko maske za kisik |  |  |
| Opis opreme koja se ugrađuje u bočne strane/pregradnu stijenu u odjeljku za pacijente |
| 15. | na lijevoj bočnoj strani (gledajući u smjeru vožnje): mora biti smještena ormarić uz strop zatvorenog tipa od tvrde plastike, otporan na udarce i dezinficijense, sa Podiznim prozirnim vratima za smještaj medicinske opreme, minimalno 4 zatvorena pretinca i jedan veliki otvoreni pretinac ormarić uz glavna nosila, za smještaj medicinske opreme, od tvrde negorive plastike. mora biti osiguran prostor i dodatno ojačanje za smještaj i učvršćivanje aspiratora naručitelja mora biti osiguran prostor i dodatno ojačanje za smještaj i učvršćivanje ventilatora naručitelja mora biti osiguran prostor i dodatno ojačanje za smještaj i učvršćivanje defibrilatora naručitelja moraju biti ugrađena dva priključka za centralni sustav za primjenu kisika mora biti ugrađen regulator protoka kisika s ovlaživanjem moraju biti ugrađene četiri utičnice za 12 V i tri utičnice za 220 V i to neposredno uz prostor za smještaj medicinskih električnih uređaja (u dogovoru s naručiteljem). Svaka utičnica zasebno mora imati prikladan svjetlosni signal koji upozorava na ispad električne energije ili neki drugi kvar. uz pregradnu stijenu smješten ormarić koji služi i kao radni prostor, sa minimalno 4 ladice, u ormariću je potrebno osigurati prostor za smještaj reanimacijskog kovčega (otvor prema bolesničkom prostoru) ili torbi. Ladice moraju imati sustav koji sprečava samootvaranje. (ormarić izvesti u dogovoru s naručiteljem). Pored nosila prostor za smještaj opreme, otvor sa gornje strane |  |  |
| 16. | na desnoj bočnoj strani (gledajući u smjeru vožnje): mora biti smještena ormarić uz strop zatvorenog tipa od tvrde plastike, otporan na udarce i dezinficijense, sa Podiznim prozirnim vratima za smještaj medicinske opreme, minimalno 4 zatvorena pretinca Desno dolje nosač vakuum madraca sa remenima za osiguranje jastuka |  |  |
| 17. | na pregradnoj stijeni uz desna bočna vrata mora biti rukohvat za ulazak u odjeljak za pacijenta |  |  |
| Pod u odjeljku za pacijente |
| 18. | Pod bolesničkog dijela mora biti presvučen antibakterijskom, vodootpornom, UV stabiliziranom, lako perivom, nezapaljivom i protu-kliznom podnom oblogom minimalne debljine 2 mm. Obloga mora biti otporna na sredstva za dezinfekciju, ulja, naftne derivate, sredstva za pranje i mehanička oštećenja, protu-kliznost podne obloge R11 |  |  |
| 19. | podna obloga mora ispunjavati zahtjeve iz norme EN 14041:2004 odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 20. | podna obloga mora biti na bočnim stranama prevučena prema gore u visinu za najmanje 50 mm |  |  |
| 21. | pod mora biti svijetloplave boje, uglovi moraju biti zaobljeni s radijusom od najmanje 5 mm |  |  |
| 22. | svi spojevi moraju biti izrađeni od istog materijala i slijepljeni/zavareni tako da onemogućavaju nakupljanje tekućina |  |  |
| 23. | test na sklizanje podne obloge mora biti minimalno R11 (prema HSE ili DIN 51130) |  |  |
| Sjedala za pacijente i osoblje |
| 24. | u odjeljku za pacijente moraju biti minimalno dva sjedala |  |  |
| 25. | sjedala za pacijente i osoblje moraju ispunjavati uvjete norme HRN EN 1789:2015 – 4.5.3., odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 26. | sjedala moraju biti presvučena u materijal otporan na dezinficijense i jednostavan za čišćenje |  |  |
| 27. | materijal sjedala i naslona za sjedala mora biti testiran u skladu sa standardima: NF M1 BS 5852 IS0+1+5 EN 1021-1+2 DIN 53483 DIN 4102 (B2) |  |  |
| 28. | nasloni za glavu svih sjedala moraju zadovoljavati Smjernicu Vijeća 78/932/EEC |  |  |
| 29. | sigurnosni pojasevi moraju zadovoljavati zahtjeve izmijenjene Smjernice Vijeća 77/541 EEC |  |  |
| 30. | sigurnosni pojasevi moraju biti učvršćeni prema zahtjevima izmijenjene Smjernice Vijeća 76/115 EEC |  |  |
| 31. | sjedala trebaju imati pojaseve učvršćene na tri točke tipa Ar4m |  |  |
| 32. | Sjedala u odjeljku za pacijente su: preklopno sjedalo na pregradnoj stijeni koje mora: biti u osi sa glavnim nosilima, okrenuto suprotno od smjera vožnje imati naslon za glavu koji se može namještati po visini, imati podesiv nagib za leđa, imati preklopno sjedalo imati preklopive naslone za ruke imati automatski sigurnosni pojas u tri točke imati sjedalo širine 450 mm i dubine 330 mm s debljinom sjedećeg uloška najmanje 50 mm imati naslon minimalnih dimenzija 300 X 500 mm s debljinom uloška najmanje 20 mm imati nosivost najmanje 150 kg. preklopno sjedalo (1 komad) smješteno s desne strane koje mora: biti smješteno bočno od nosila okrenuto u smjeru vožnje imati naslon za glavu koji se može namještati po visini, podesiv nagib za leđa, imati preklopno sjedalo, imati preklopive naslone za ruke imati automatski sigurnosni pojas u tri točke, biti sklopivo i mogućnost okretanja na bok vozila, biti pričvršćeno na pod vozila, imati sjedalo širine 450 mm i dubine 400 mm s debljinom sjedećeg uloška od 50 mm imati naslon minimalnih dimenzija 300 x 500 mm s debljinom uloška od minimalno 20 mm imati nosivost najmanje 150 kg |  |  |
| Glavna nosila |
| 33. | glavna nosila u medicinskom automobilu moraju imati nosila i podvozje |  |  |
| 34. | glavna nosila mogu biti izgrađena tako da nosila i podvozje čine jedinstvenu cjelinu tzv. monoblok ili su nosila odvojiva od podvozja |  |  |
| 35. | Glavna nosila i odgovarajuće podvozje moraju ispunjavati uvjete, odnosno slijednicu norme HRN EN 1865 -1: 2010, odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 36. | ne smije doći do deformacija ležeće površine glavnih nosila prilikom testiranja sukladno normi HRN EN 1865 -1: 2010 5.1.3., odnosno jednakovrijednoj |  |  |
| 37. | okvir mora biti testiran sukladno normi HRN EN 1865 -1: 2010 5.1.1., odnosno jednakovrijednoj |  |  |
| 38. | nosila moraju zadovoljiti testiranje na torziju sukladno normi HRN EN 1865 -1: 2010 5.1.4., odnosno jednakovrijednoj |  |  |
| 39. | kotači na podvozju glavnih nosila moraju zadovoljiti testiranje sukladno normi HRN EN 1865 -1: 2010 5.1.5., odnosno jednakovrijednoj |  |  |
| 40. | glavna nosila u svom osnovnom položaju moraju omogućiti normalno sjedenje osoblja na sjedalu i rad s pacijentom na nosilima |  |  |
| 41. | Otpornost na požar i oslobađanje otrovnih plinova mora biti testirana sukladno normi EN 579-1, odnosno jednakovrijednoj |  |  |
| 42. | udaljenost od gornje plohe postolja za glavna nosila do stropa mora biti najmanje 1100 mm, mjereno na sredini uzdužne osi glavnih nosila |  |  |
| 43. | glavna nosila moraju imati: rasklopno podvozje sa četiri kotača i ležeću površinu nosila izrađenu od metalnog materijala otpornog na dezinficijense i sredstva za čišćenje nosila dužine 1950 (+20/-50) mm i širine 550 (+/-20) mm podvozje čiji okvir ne prelazi dimenzije dužinu i širinu nosila kada je učvršćeno u medicinskom automobilu ležeću površinu nosila otpornu na klizanje i dovoljno čvrstu za provođenje postupaka kardiopulmonalne reanimacije madrac učvršćen za ležeću površinu nosila izrađen od materijala otpornog na upijanje krvi i tjelesnih tekućina koji se lako čisti te je otporan na sredstva za čišćenje i dezinficijense. Svojstva madraca moraju se podudarati sa svim konfiguracijama pripadajućih nosila. rasklopno podvozje koje mora imati najmanje dva položaja (potpuno rasklopljeno i položaj u automobilu) rasklopno podvozje koje se rasklopi pri izvlačenju nosila iz automobila tako da ih može unijeti/iznijeti jedna osoba kada je pacijent na njima rasklopno podvozje koje se učvrsti u sklopljenom položaju uzglavlje dužine od najmanje 600 mm (oslonac za glavu, vrat i leđa) uzglavlje koje se mora moći bez stupanjski podići pod kutom od 0° do najmanje 75°, s mogućnošću učvršćivanja u najmanje 5 položaja. U normalnim okolnostima unošenja/iznošenja nosila, odabrani kut mora ostati nepromijenjen. podnožje nosila dužine od najmanje 900 mm (oslonac za noge) podnožje nosila koje se mora moći podići pod kutom od najmanje 15°. U normalnim okolnostima unošenja/iznošenja nosila odabrani kut mora ostati ne promijenjen. sigurnosni sustav koji onemogućava da se nosila izvuku sa navoza ako se ne rasklope prednje noge mogućnost blokade svih kotača gumene kotače promjera najmanje 200 mm oba kotača na podnožju glavnih nosila se moraju moći okretati za 360° sustav sigurnosnog remenja i sklopive sigurnosne ograde na obje strane glavnih nosila koji ispunjavaju uvjete HRN EN 1789:2015, odnosno slijednicu iste norme. Ne smije biti deformacija sigurnosnog sustava prilikom testiranja sukladno HRN EN 1865 -1: 2010 5.1.2, odnosno slijednici navedene norme. sustav sigurnosnog remenja s najmanje dva para brzo otkapčajuća remena s mogućnošću učvršćivanja naprave za vezanje djece sklopive sigurnosne ograde nosila moraju biti dužine najmanje 500 mm i visine od najmanje 150 do 200 mm mjereno od vrha okvira nosila do vrha sigurnosne ograde mogućnost učvršćenja nosača za infuziju imati nosivost najmanje 240 kg mehanizam za učvršćivanje nosila za podvozje (odnosi se na nosila odvojiva od podvozja) mehanizam za odvajanje nosila od podvozja(odnosi se na nosila odvojiva od podvozja) težinu do najviše 22 kg kada su nosila odvojiva od podvozja, odnosno 37 kg kada su monoblok. |  |  |
| Postolje za glavna nosila |
| 44. | Fiksno postolje za glavna nosila mora biti izrađeno od nehrđajućeg čelika, preklopna rampa naprijed, ispod postolja dvostruka polica/ladica za smještaj duge daske i rasklopnih nosila (lopatasta nosila). |  |  |
| Rasklopna stolica za nošenje (kardiološka stolica) |
| 45. | u medicinskom automobilu mora se nalaziti rasklopna stolica za nošenje koja ispunjava zahtjeve iz norme HRN EN 1865 - 1 : 2010 4.9, odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 46. | ne smije doći do deformacija okvira stolice, sjedećeg dijela i naslona prilikom testiranja sukladno točki 5.8.1 norme HRN EN 1865 - 1 : 2010., odnosno jednakovrijedne |  |  |
| 47. | otpornost na požar i oslobađanje otrovnih plinova mora biti testirana sukladno normi EN 579-1, odnosno jednakovrijednoj |  |  |
| 48. | rasklopna stolica mora imati: najmanje 2 kotača na stražnjoj strani promjera od najmanje 120 mm teleskopske ručice za nošenje sprijeda i ručice na rasklapanje straga sa drškama od ne klizajućeg materijala oslonac za noge najmanje dva sigurnosna remena za pričvršćivanje pacijenta, s kopčama koje se brzo otkapčaju/zakapčaju zglobove i sigurnosne mehanizme bez mogućnosti spontanog oslobađanja ili savijanja sigurnosni mehanizam koji se pri rasklapanju automatski zakoči u položaju za sjedenje okvir izrađen od materijala koji je otporan na upijanje krvi i tjelesnih tekućina te upotrebu dezinfekcijskih sredstava uz mogućnost jednostavnog čišćenja i održavanja naslon i sjedeći dio izrađen od materijala otpornog na upotrebu dezinfekcijskih sredstava, bakterije, gljivice, gnoj, prljavštinu, vodu i benzin te jednostavan za čišćenje i održavanje sjedalo na visini najmanje 300 mm (mjereno od poda) sjedalo na visini najviše do 550 mm (mjereno od poda) širinu sjedala najmanje 430 mm dubinu sjedala najmanje 350 mm visinu naslona najmanje 395 mm (mjereno od sjedećeg djela) širinu naslona najmanje 300 mm (mjereno od sjedećeg dijela) nosivost najmanje 159 kg težinu do najviše 10 kg. |  |  |
| Sustav za primjenu i spremanje kisika |
| 49. | sustav za primjenu kisika mora biti ugrađen tijekom prerade osnovnog automobila u medicinski automobil |  |  |
| 50. | sustav čine neprijenosne dvije boce za kisik od 10 l na nosačima, plinske instalacije i priključci te manometri s redukcijskim ventilima i mjeračima protoka kisik – smještaj sa stražnje strane u dogovoru s naručiteljem |  |  |
| 51. | sustav za primjenu i spremanje kisika mora osigurati dostupnost kisika za primjenu kod pacijenta preko pomagala za primjenu kisika (nosnih katetera, maski za kisik i sl.) i ventilatora |  |  |
| 52. | svi priključci sustava za primjenu kisika moraju biti sukladni cijevima za kisik ventilatora i ostaloj opremi koja se koristi za primjenu kisika iz prijenosnih boca za kisik |  |  |
| 53. | instalacije za kisik moraju ispunjavati uvjete normi ili jednakovrijednih: HRN EN 1789:2015. - 6.3.8 EN 737 - 1 EN 737 - 2 EN 737 - 3 EN 737 - 4 EN 737 - 6 EN 738 - 1 EN 738 - 3 EN 739 EN ISO 11197 EN ISO 10524 EN ISO 10524 – 3 |  |  |
| Ormarići za smještaj opreme |
| 54. | moraju: biti izrađeni od materijala otpornog na upijanje krvi i tjelesnih tekućina te upotrebu dezinfekcijskih sredstava uz mogućnost jednostavnog čišćenja i održavanja imati plastične i/ili prozirne poklopce s otvaranjem preklopno prema gore, s ugrađenim mehanizmom koji ih drži u otvorenom položaju, ili pomično otvaranje s mogućnošću učvršćivanja u otvorenom/zatvorenom položaju. |  |  |
| Spremnik za odlaganje inertnog medicinskog otpada (komunalni) |
| 55. | mora: biti crne ili plave boje biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno za vrijeme transporta pacijenta bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta imati zaštitni poklopac s mogućnošću otvaranja/zatvaranja bez upotrebe ruku biti tako učvršćen da se može osloboditi i isprazniti bez upotrebe alata imati natpis: OTPAD |  |  |
| Spremnik za odlaganje infektivnog otpada |
| 56. | mora: biti crvene boje biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno za vrijeme transporta pacijenta bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta imati zaštitni poklopac sa mogućnošću otvaranja/zatvaranja za vrijeme transporta pacijenta bez upotrebe ruku biti tako učvršćen da se može osloboditi i isprazniti bez upotrebe alata imati natpis: INFEKTIVNI OTPAD/NIJE ZA OŠTRE PREDMETE |  |  |
| Spremnik za odlaganje oštrih predmeta |
| 57. | mora: biti crvene boje biti neprobojan za sadržaj (nepropusan i otporan na ubode na dnu i stranicama) pri normalnim uvjetima postupanja i napravljen tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozljeđivanje i prijenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju spremnik ili postupaju s otpadom biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta, po mogućnosti u blizini mjesta gdje se oštri predmeti upotrebljavaju imati natpis: ZA OŠTRE PREDMETE |  |  |
| Sustav za grijanje, hlađenje, klimatizaciju i prozračivanje |
| 58. | sustav za prozračivanje koji mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015. - 4.5.4.1., odnosno jednakovrijedne. Tipke za upravljanje sustavom prozračivanja moraju se nalaziti u odjeljku za vozača i u odjeljku za pacijenta. Prikladan sustav za prozračivanje otklanja neugodne mirise iz odjeljka za pacijenta. sustav za grijanje koji mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015. - 4.5.5., odnosno jednakovrijedne. Sustav za grijanje mora imati dodatni toplovodni grijač samo za odjeljak za pacijente (originalna ugradnja od strane proizvođača podvozja). Sustav grijanja mora osigurati temperaturu pacijentova odjeljka od 22°C za 30 minuta. U slučaju niskih vanjskih temperatura (-10°C) i ekstremno niskih vanjskih temperatura (-20°C), sustav mora postići temperaturu pacijentova odjeljka od najmanje 5°C kroz 15 minuta. U oba slučaja sustav za prozračivanje mora biti isključen, dok je u sustavu grijanja uključena tipka za re-cirkuliranje toplog zraka - originalna tvornička ugradnja proizvođača šasije. Sustav za klimatizaciju koji mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015 - 4.5.5.2, odnosno jednakovrijedne. Klima uređaj mora imati dva isparivača i dva kondenzatora, originalna tvornička ugradnja proizvođača šasije . Klima uređaj u odjeljku za pacijenta ne smije dodatno zauzimati prostor u odjeljku za pacijenta. krovni dvosmjerni ventilator s mogućnosti promjene smjera ventilacije, protok zraka min. 700 m³/h, stropno puhanje zraka preko više difuzora. Djelovanje klima uređaja prostora za vozača i bolesničkog prostora mora biti odvojeno i neovisno |  |  |
| Osvjetljenje odjeljka za pacijente |
| 59. | mora: ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015 – 4.5.6, odnosno slijednice iste norme. Jačina rasvjete: minimalno 300 lx iznad nosila i 50 lx okolne površine imati minimalno 4 LED svjetlosna bloka ili jednakovrijedna koja su postavljena na stropu te zaštićena prozirnim opal poklopcem, pristup kojima mora biti omogućen za servis tako da ih pacijent ne može doseći, te pod kutom u kojem je raspršenje svjetlosti takvo da nema mrtvog mjesta odnosno smanjenja svjetlosti u vozilu, sadržavati i noćno osvjetljenje – plava LED svjetla u prednjem dijelu bolesničkog prostora, u kućištu sa glavnim bijelim svjetlom, Imati 2 komada LED spot svjetala za dodatno osvjetljenje pored glave pacijenta, koja su ugrađena u stropu i namještena iznad prsnog koša ležećeg pacijenta, se automatski upaliti i ugasiti prilikom otvaranja ili zatvaranja svih vrata na odjeljku za pacijente, biti izvedeno da se njima upravlja preko sustava CAN BUS ili jednakovrijedan ______________ i uključivanje/isključivanje preko folijske tastature Imati dodatne folijske tipke za uključivanje/gašenje pored vrata bočno i odostraga . Upravljački moduli u kabini vozila i bolesničkom prostoru biti će smještenu u dogovoru s naručiteljem. |  |  |
| Sustavi za učvršćivanje/nosači |
| 60. | svi uređaji i oprema moraju biti učvršćeni u medicinskom automobilu na način da su dostupni za provođenje postupaka procjene stanja, zbrinjavanja, nadzora nad pacijentom kao i odlaganja medicinskog i ne medicinskog otpada |  |  |
| 61. | istovremeno uređaji i oprema moraju biti učvršćeni i pohranjeni tako da ne izazovu ozljeđivanje pacijenta i djelatnika u normalnim uvjetima rada i vožnje te da umanje mogućnost ozljeđivanja u nepovoljnim uvjetima vožnje ili nesreće. Nosači medicinske opreme učvršćeni su tako da je moguća jednostavna promjena pozicije bez bušenja obloga (C profil i noseće ploče na desnoj strani ili jednako vrijedno rješenje) |  |  |
| 62. | sustavi za pričvršćivanje medicinskih uređaja i opreme moraju ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1789:2015. – 4.5.9, odnosno jednakovrijedne. Nosači medicinskih uređaja moraju biti certificirani, minimalno 10 G |  |  |
| 63. | sistemi za učvršćivanje medicinskih uređaja moraju ispunjavati zahtjeve iz norme EN 12218 ili jednakovrijedne |  |  |
| 64. | svi ormarići, pregrade, police, stalci i nosači moraju imati oznake na kojima piše maksimalno dopušteno opterećenje |  |  |
| 65. | sva oprema, uređaji i ljudi moraju biti učvršćeni, ugrađeni ili spremljeni tako da pri ubrzanju/usporenju od 10 G u svim smjerovima ne postanu projektili |  |  |
| 66. | dopušteno pomicanje nosila i opreme te pacijenta, kada se testira pri navedenom ubrzanju/usporenju ne smije biti veće od 150 mm |  |  |
| 67. | sva oprema i uređaji u odjeljku za pacijenta moraju biti postavljeni i učvršćeni tako da omogućavaju nesmetanu upotrebu i nadzor pacijenta tijekom vožnje te nesmetano izvlačenje i uvlačenje glavnih nosila s pacijentom i bez pacijenta u položaju koji zahtjeva pacijentovo zdravstveno stanje |  |  |
| Sustav za grijanje infuzijskih otopina |
| 68. | mora biti: smješten tako da su infuzijske otopine dostupne za vrijeme transporta pacijenta veličine dovoljne za smještaj četiri vrećice infuzijskih otopina (zapremine od 500 ml) s mogućnošću zagrijavanja infuzijskih otopina na 37°C te održavanja postignute temperature s regulatorom temperature grijanja Priključen na elektro instalaciju bolesničkog prostora Smještaj u boks iznad suvozača |  |  |
| r.br. | ODJELJAK ZA VOZAČA |  | DA / NE ILI PODATAK |
| Unutrašnje uređenje odjeljka za vozača |
| 1. | u odjeljku za vozača se tijekom preuređenja osnovnog automobila u medicinski automobil ne smije smanjivati ergonomski prostor niti vršiti prilagodba sjedala koje je odobrio proizvođač osnovnog automobila |  |  |
| Stakla vozačeva odjeljka |
| 2. | stakla vozačeva odjeljka moraju biti zatamnjena 75% kako bi se osigurala zaštita od prekomjerne svjetlosti koja bi mogla utjecati na sigurnost vožnje i vidljivost svjetlosne signalizacije i indikatora na upravljačkim pločama ugrađenim u odjeljak za vozača |  |  |
| Oprema u odjeljku za vozača |
| sjedala za vozača i osoblje |
| 3. | u odjeljku za vozača smiju se nalaziti samo dva sjedala (sjedalo za vozača i suvozača) sa sigurnosnim pojasevima. Sjedala vozača i suvozača imaju naslone za ruke. |  |  |
| zračni jastuci |
| 4. | u odjeljku za vozača moraju biti najmanje dva zračna jastuka (za vozača i za suvozača) |  |  |
| sustav grijanja i hlađenje te klima uređaj |
| 5. | sustav grijanja i hlađenja te klima uređaj u odjeljku vozača mora biti osiguran u osnovnom modelu automobila sukladno standardu koji je postavio proizvođač osnovnog modela automobila koje se prerađuje u medicinski automobil |  |  |
| 6. | sustav grijanja i hlađenja te klima uređaj u odjeljku vozača mora biti neovisan od sustava grijanja i hlađenja te klima uređaja koji se ugrađuju u odjeljak za pacijenta, |  |  |
| komunikacijski sustav |
| 7. | u odjeljku za vozača mora se nalaziti radio komunikacijska oprema sukladno standardu propisanom u važećim Smjernicama za korištenje TETRA radio uređaja u sustavu hitne medicinske službe (TETRA uređaj osigurava Naručitelj) |  |  |
| 8. | za potrebe osiguranja propisane komunikacijske opreme u odjeljku za vozača moraju se nalaziti: priprema za TETRA mobilni uređaj/stanicu koji je povezan s antenom na krovu automobila i napajanjem iz akumulatora automobila priključak za napajanje s osiguračem spojen na otporni na uobičajene postupke čišćenja automobila. V instalaciju vozila DIN nosač za radio stanicu TETRA antenu ugrađenu na krovu prema uputama proizvođača, antenski kabel i konektor na mjestu ugradnje stanice |  |  |
| 9. | Uređaj za navigaciju s kartom RH i Europe |  |  |
| sustav za upravljanje električnim sustavom, zvučnom i svjetlosnom signalizacijom |
| 10. | Upravljačka ploča (tzv. centralna konzola) sustava za električni sustav, zvučnu i svjetlosnu signalizaciju mora se nalaziti na mjestu koje je dostupno s vozačeva i suvozačeva sjedala |  |  |
| 11. | upravljačka ploča sustava mora biti tako tehnički izvedena da je zaštićena tijekom redovnog održavanja/čišćenja automobila te da se lako zamjenjuje u slučaju kvara automobila ili uređaja. |  |  |
|  | Na upravljačkoj ploči smještena je upravljačka folijska ploča jednostavna za čišćenje i uporabu. Električni potrošači i tipkovnice povezane su CAN BUS-om ili jednakovrijednim _________ sa centralnom računalnom procesnom jedinicom. U vozačkoj kabini sustav omogućuje isključivanje svih potrošača u bolesničkom dijelu i upravljanje vanjskom signalizacijom. U bolesničkom prostoru sustav omogućuje upravljanje svim svjetlosnim elementima bolesničkog prostora. Cjelokupni sustav prilagođen za uporabu u vozilima te osigurava djelovanje u temperaturnom rasponu od -20 do + 50 °C. Mogućnost programiranja tipkovnica i promjene rasporeda tipki i boje tipke prema zahtjevu korisnika |  |  |
| dodatni akumulator |
| 12. | dodatni akumulator mora biti smješten i učvršćen ispod sjedala vozača |  |  |
| 13. | dodatni akumulator s kapacitetom od najmanje 80 mAh mora biti spojen na punjač |  |  |
| uređaj za gašenje požara |
| 14. | uređaj za gašenje požara mora biti smješten i učvršćen na onom mjestu u odjeljku za vozača koje je lako dostupno u slučaju potrebe, ali i zaštićeno od slučajne aktivacije uređaja u normalnim uvjetima rada |  |  |
| 15. | zapremina uređaja mora biti sukladna važećim propisima |  |  |
| prenosiva svjetiljka |
| 16. | u odjeljku za vozača mora se nalaziti prenosiva akumulatorska svjetiljka velike svjetlosne snage (halogena žarulja) za potrebe rada hitnog medicinskog tima u uvjetima smanjene vidljivosti |  |  |
| 17. | prenosiva svjetiljka mora: imati snagu izvora svjetla iznad 50 W imati bateriju koja se može puniti imati osiguran priključak na 220 V i 12 V utičnicu za punjenje baterije |  |  |
| r.br. | VANJSKI IZGLED MEDICINSKOG AUTOMOBILA |  | DA / NE ILI PODATAK |
| 1. | osnovna boja karoserije vozila mora biti žuta RAL 1016 |  |  |
| 2. | ostale oznake na vozilu moraju biti od reflektivnog materijala s mikro-svjetlucavim česticama zbog bolje vidljivosti noću |  |  |
| Oznake i natpisi |
| 3. | Zvijezda života je plava zvijezda sa šest krakova. Zvijezda života ima jedan uspravni krak i četiri kraka ravnomjerno raspoređena po dva na lijevu stranu i dva na desnu stranu. Svi su kraci jednake dužine i širine u odnosu na sredinu zvijezde. Na vertikalnom kraku za nijansu svjetlijom plavom bojom je iscrtana bijela igla sa obavijenom bijelom zmijom. Na znaku se iza zmije s iglom nalazi znak sa dvije crvene kocke obrubljene bijelim rubom spojene vrhovima unutarnjih kutova. Svi krakovi zvijezde su obrubljeni sivom bojom s unutrašnje strane i plavom bojom s vanjske strane. znak se postavlja: na prednji dio lijeve (vozačeve) bočne strane karoserije vozila – minimalna veličina A na prednji dio desne bočne strane karoserije vozila (ostakljeni dio) – minimalna veličina A ako ostakljeni dio to omogućava. Samo ukoliko nije moguće postaviti znak minimalne veličine A može se postaviti i znak minimalne veličine B na stražnje lijevo staklo zadnjih vrata (gledano u smjeru prema stražnjem dijelu vozila) - minimalna veličina A krov vozila/opcionalno – minimalna veličina zvijezde C na sredinu prednjeg dijela vozila iznad stakla prostora za vozača – veličina zvijezde u proporcionalnim mjerama originalne zvijezde sukladno dostupnom prostoru prednjeg dijela vozila. |  |  |
| 4. | Izgled znaka zvijezde života: |  |  |
| 5. | Mjere znaka Zvijezde života: Veličina znaka A B C* Dužina krakova 400 mm 300 mm 500 mm Širina krakova 107 mm 80 mm 140 mm Širina sivog ruba 4 mm 3 mm 6 mm Širina plavog završnog ruba 4 mm 3 mm 6 mm Dimenzije crvenih kocki 90 x 90 mm 68 mm 112 mm Širina bijelog ruba kocki 4 mm 3 mm 6 mm * = minimalna veličina znaka postavljena na krov vozila |  |  |
| 6. | Boje na znaku Zvijezde života: Plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue Svjetlo plava za konture zmije i igle Siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042 Bijela boja za iglu i zmiju i obrub kocki prema RAL 9016 Crvena reflektirajuća za kocke prema RAL 3024 |  |  |
| 7. | Znak za telefonski broj Hitne medicinske službe Izgled znaka: |  |  |
| 8. | Mjere znaka broja Hitne medicinske službe Veličina A B Brojevi 200 mm font Arial black 100 mm font Arial black HMS slova 40 mm font Arial 20 font Arial Slušalica dužine 160 mm 80 mm Širina slušalice na krajevima 45 mm 20 mm Širina najužeg dijela slušalice 28 mm 13 mm |  |  |
| 9. | Boja znaka broja Hitne medicinske službe: crvena reflektirajuća prema RAL 3024 |  |  |
| 10. | Znak za telefonski broj Hitne medicinske službe se sastoji se od simbola telefonske slušalice ispod koje je znak HMS (hitna medicinska služba) i broja 194. Znak mora biti u crvenoj reflektirajućoj boji (RAL 3024). Brojevi trebaju biti fonta „Arial Black“, a HMS slova u fontu „Arial“. znak se postavlja: obostrano na stražnji dio bočnih strana karoserije vozila minimalne veličine A na stražnje desno staklo zadnjih vrata (gledano u smjeru prema stražnjem dijelu vozila) - minimalna veličina B |  |  |
| 11. | Natpis koji identificira ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE mora biti napisan plavim reflektirajućim slovima fonta „Arial“ na donjoj polovici vrata odjeljka za vozača. |  |  |
| 12. | Font za natpis ZAVOD ZA HITNU MEDICINU je „Arial Black, s veličinom slova minimalno 100 mm. Naziv županije zavoda može biti i u fontu „Arial“ s veličinom slova sukladno raspoloživoj površini. |  |  |
| 13. | Boja znaka (natpisa koji identificira ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE): Plava reflektirajuća poput RAL 5026 Pearl night blue |  |  |
| 14. | Natpis HITNA: Znak je zrcalna slika natpisa HITNA . Slova trebaju biti fonta „Arial Black“ u crvenoj reflektirajućoj boji (RAL 3024) obrubljena sivom reflektirajućom bojom. Znak se postavlja na poklopac motora vozila. |  |  |
| 15. | Boja znaka (natpisa HITNA): • Crvena reflektirajuća slova fonta „Arial Black“ prema RAL 3024 Svako slovo obrubljeno sivom reflektirajućom bojom prema RAL 7042 |  |  |
| 16. | Veličina znaka (natpisa HITNA): Visina slova minimalno 150 mm Širina sivog reflektirajućeg obruba slova za veličinu slova od 150 mm je 3 mm, a za ostale veličine širinu odrediti proporcionalno odabranoj veličini |  |  |
| 17. | Trake za bolju vidljivost vozila se postavljaju na karoseriju vozila i reflektirajuće crvene boje su (RAL 3024). |  |  |
| 18. | Trake za bolju vidljivost vozila se postavljaju: na donjoj polovini visine karoserije vozila na obje bočne strane cijelom dužinom vozila položene horizontalno slijedeći donji rub vozačeva i suvozačeva stakla te nastavljajući se u istoj visini na stražnjoj strani vozila koliko to dopušta konfiguracija stražnjih vrata vozila - minimalne širine 200 mm na gornjem dijelu karoserije vozila na obje bočne strane i straga u istoj visini, paralelno s krovom vozila – minimalne širine 100 mm |  |  |

|  | M.P. | Ponuditelj: |
| --- | --- | --- |
| (mjesto i datum) |  | (potpis ovlaštene osobe) |

# Prilog 8.-TROŠKOVNIK

Predmet nabave: VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI (2 komada)

Naziv javnog naručitelja:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Dr. Mirka Crkvenca 1, 49 000 Krapina

OIB: 17813384799

| Marka vozila |  |
| --- | --- |
| Tip vozila |  |
| Red. broj | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | CIJENA U KN bez PDV-a |
|  | A | B | C | D |
|  | Vozilo hitne medicinske pomoći | komad | 2 |  |
|  | PDV (25%) |  |
|  | UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om |  |

U __________, dana __________________ godine

Odgovorna osoba ponuditelja:

M.P.			________________________

(potpis)

# Prilog 9. -OVLAST ZA ZASTUPANJE

(Memorandum ponuditelja)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE  ŽUPANIJE

PREDMET: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika ________________________________________

(ime i prezime)

rođenog______________________ u __________________________ na radnom mjestu

(nadnevak rođenja)                   (mjesto rođenja)

____________________________________________da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog

(naziv radnog mjesta)

otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave vozila za hitnu medicinsku pomoć (2 komada) broj: EMV-2/17-2 koje će se održati dana _________________. godine u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina.

U _____________, _________ 2017. godine.

M.P. ____________________________

(potpis odgovorne osobe)

Napomena: Ovlaštenje se predaje ovlaštenim predstavnicima Naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda.

# Footnotes

U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

U slučaju sudjelovanja podizvoditelja popuniti Dodatak II ponudbenom listu

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.